ZS GD 3201/1/1/2013

Załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargowego

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie zadania pn.: na wykonanie zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń mieszkania służbowego  pod potrzeby  oddziału przedszkolnego utworzonego przy Zespole Szkół Nr 4                           w Ropczycach  w ramach projektu „Dobry start w edukację”, nr POKL.09.01.01-18-012/13 realizowanym przez Gminę Ropczyce / Zespół Szkół  w Gnojnicy Dolnej w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie  9.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

| Lp. | Podstawa | Opis | jm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Roboty budowlane |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie istniejących ścianek działowych | m2 | 3,50 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m2 | 200,00 |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 200,00 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 4-01 0321-04 | Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - obsadzenie parapetów z aglomarmuru | szt. | 4,00 |  |  |
| 5 d.1.4 | KNR 5-08 0511-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych | szt. | 8,00 |  |  |
| 6 d.1.4 | Kalkulacja indywidualna | Modernizacja instalacji elektrycznej | kpl | 1,00 |  |  |
| 7 d.2 | ZKNR C-2 0118-03 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm | m2 | 46,00 |  |  |
| 8 d.1.3 | KNR 4-02 0121-01 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 d.1.3 | KNR 4-02 0219-04 | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa - umywalka z szafką | kpl. | 1,00 |  |  |
| 10 d.1.2 | NNRNKB 202 2806-05 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | m2 | 6,56 |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |